ПРИЛОЖЕНИЕ  1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

потребность стеновых теплоэффективных блоков использованных

на строительство индивидуального жилого

дома размером   10,0 х 12,0 м

(Общая площадь дома 211,45 кв. м2).

| № п/п | Наименование блока | Размер блока | Потребность в шт. | Потребность в м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок рядовой БР 40х30х20 | 400х300х200 | 3260 | 76,0 |
| 2 | Блок рядовой половинчатый БРП 20х30х20 | 200х300х200 | - | - |
| 3 | Блок угловой наружный БУН 50х30х20 | 500х300х200 | 123 | 3,69 |
| 4 | Блок угловой внутренний БУВ 50х30х20 | 500х300х200 | 60 | 1,8 |
| 5 | Блок простеночный с четвертью БП 40х30х20 | 400х300х200 | 168 | 4,03 |
| 6 | Блок простеночный пол. с четвертью БПП 20х30х20 | 200х300х200 | 168 | 2,02 |
| 7 | Блок поясной БПС 40х12х20 | 400х120х200 | 362 | 3,48 |
| 8 | Блок угловой поясной наружный 50х12х20 | 500х120х200 | 10 | 0,12 |
| 9 | Блок угловой поясной внутренний 50х12х20 | 500х120х200 | 8 | 0,093 |
| 10 | Итого: |  |  | 91,23 |